ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
A. Podstawowy zakres zamówienia
	Lp.
	Rodzaj usługi
	Liczba
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	1
	Przegląd i konserwacja gaśnicy GP6
	36 szt.
	
	
	
	

	2
	Przegląd i konserwacja gaśnicy GP4
	17 szt.
	
	
	
	

	3
	Przegląd i konserwacja gaśnicy GP2
	15 szt.
	
	
	
	

	4
	Przegląd i konserwacja gaśnicy GP1
	6 szt.
	
	
	
	

	5
	Przegląd i konserwacja gaśnicy śniegowej GS5x
	1 szt.
	
	
	
	

	6
	Kontrola koca gaśniczego
	1 szt.
	
	
	
	

	7
	Pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu wewnętrznego wraz z kontrolą wyposażenia
	3 szt.
	
	
	
	

	8
	Sporządzenie protokołów i dokumentacji
	1 usługa
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	












B. Ceny dodatkowych usług i dostaw
Czynności wymienione poniżej mogą zostać wykonane wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
	Lp.
	Dodatkowa usługa lub dostawa
	Jednostka
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa brutto

	1
	Dostawa nowej gaśnicy proszkowej GP6
	szt.
	
	
	

	2
	Dostawa trzech nowych gaśnic proszkowych GP6
	komplet
	
	
	

	3
	Odbiór i zagospodarowanie wycofanej gaśnicy
	szt.
	
	
	

	4
	Napełnienie gaśnicy GP1
	szt.
	
	
	

	5
	Napełnienie gaśnicy GP2
	szt.
	
	
	

	6
	Napełnienie gaśnicy GP4
	szt.
	
	
	

	7
	Napełnienie gaśnicy GP6
	szt.
	
	
	

	8
	Napełnienie gaśnicy śniegowej GS5x
	szt.
	
	
	

	9
	Wymiana manometru
	szt.
	
	
	

	10
	Wymiana zaworu lub głowicy
	szt.
	
	
	

	11
	Wymiana węża gaśniczego
	szt.
	
	
	

	12
	Wymiana prądownicy
	szt.
	
	
	

	13
	Próba ciśnieniowa zbiornika
	szt.
	
	
	

	14
	Naprawa hydrantu – roboczogodzina
	godz.
	
	
	

	15
	Inne: …………………………………
	
	
	
	


Miejscowość i data: ..........................................................................................

…………………………………………………………
                                                                                          podpis osoby uprawnionej

