# ZAŁĄCZNIK NR 2

## FORMULARZ CENOWY

### A. Podstawowy zakres zamówienia

| Lp. | Rodzaj usługi | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd i konserwacja gaśnicy GP6 | 36 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Przegląd i konserwacja gaśnicy GP4 | 17 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Przegląd i konserwacja gaśnicy GP2 | 15 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Przegląd i konserwacja gaśnicy GP1 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Przegląd i konserwacja gaśnicy śniegowej GS5x | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Kontrola koca gaśniczego | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu wewnętrznego wraz z kontrolą wyposażenia | 3 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Sporządzenie protokołów i dokumentacji | 1 usługa |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

### B. Ceny dodatkowych usług i dostaw

Czynności wymienione poniżej mogą zostać wykonane wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

| Lp. | Dodatkowa usługa lub dostawa | Jednostka | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa nowej gaśnicy proszkowej GP6 | szt. |  |  |  |
| 2 | Dostawa trzech nowych gaśnic proszkowych GP6 | komplet |  |  |  |
| 3 | Odbiór i zagospodarowanie wycofanej gaśnicy | szt. |  |  |  |
| 4 | Napełnienie gaśnicy GP1 | szt. |  |  |  |
| 5 | Napełnienie gaśnicy GP2 | szt. |  |  |  |
| 6 | Napełnienie gaśnicy GP4 | szt. |  |  |  |
| 7 | Napełnienie gaśnicy GP6 | szt. |  |  |  |
| 8 | Napełnienie gaśnicy śniegowej GS5x | szt. |  |  |  |
| 9 | Wymiana manometru | szt. |  |  |  |
| 10 | Wymiana zaworu lub głowicy | szt. |  |  |  |
| 11 | Wymiana węża gaśniczego | szt. |  |  |  |
| 12 | Wymiana prądownicy | szt. |  |  |  |
| 13 | Próba ciśnieniowa zbiornika | szt. |  |  |  |
| 14 | Naprawa hydrantu – roboczogodzina | godz. |  |  |  |
| 15 | Inne: ………………………………… |  |  |  |  |

Miejscowość i data: ..........................................................................................

…………………………………………………………

podpis osoby uprawnionej